# ОШ ''ЖАРКО ЗРЕЊАНИН''

# Бранка Радичевића 56, Госпођинци

Број: 2-538/2017

Датум: 19.07.2017. године

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА  – ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА САЛИ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

ЈНППСОЈП – 3/2017

### ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

### ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ЈАВНОГ ПОЗИВА

# Јул  2017.године

# Госпођинци

На основу члана 35. Став 1. тачка 1.. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС БР. 124/2012, 14/15и 68/15), члана 2.Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњеностуи услова (Сл. Гласник РС бр. 86/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке отворени поступак –преговарачки поступак са објављивањем јавног позива  број: 2-533/2017 од 19.07.2017.године;

Комисија  за јавне набавке образована решењем директора број: 2-534/2017 од 19.07.2017.године припремила је;

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА  – ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА САЛИ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

ЈНППСОЈП –3/2017

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

### ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Конкурсна документација садржи:

- опште податке о јавној набавци

- податке о предмету јавне набавке

- упутство понуђачима како да сачине понуду

- образац понуде

- врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет , количину и опис радова

- образац за оцену испуњености услова које понуђач мора да испуни и упутство о начину на који се доказује испуњеност тих услова

- модел уговора

- други обавезни обрасци

- образац структуре цене

- образац трошкова припреме понуде

- образац изјаве о независној понуди

# 1)  ОПШТИ ПОДАЦИ  О  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ

# 1) Подаци о наручиоцу:

# ОШ’’Жарко Зрењанин’’

Бранка Радичевића 56, Госпођинци

ПИБ: 100648508

МАТ.БРОЈ: 08063605

Интернет страница: www. skolagospodjinci@edu.rs

е – mail: skolаgospodjinci@gmail.com

2) Врста поступка и законска регулатива:

Јавна набавка отворени поступак-преговарачки поступак, у складу са Чланом 35. Став 1. Тачка 1. Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр124/2012, 14/15 и 68/15,), набавка радова – ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА САЛИ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

На ову јавну набавку ће се примењивати:

- Закон о јавним набавкама (Сл. Гласник РС БР. 124/2012, 14/15и 68/15,)

- Закон о општем управном поступку

- Закон о облигационим односима

- Закон о безбедности и здрављу на раду

- Подзаконски акти донети на основу Закона о јавним набавкама

- Прописи и нормативи везани за услуге који су предмет јавне набавке.

3) Предмет јавне набавке :

Предмет јавне набавке –јавна набавка у отвореном поступку 3/2017  је набавка радова - ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА САЛИ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

4) Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци у отовреном поступку

# 5) Контакт особа:

Сваког радног дана  у    времену од 07- 15  часова .

Секретар школе  – Весна Брочиловић; Е-маил: skolаgospodjinci@gmail.com

2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

- Предмет јавне набавке отоврени поступак  је набавка радова - ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА САЛИ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.

Назив и ознака из општег речника: 45000000 – Грађевински радови;

Све  услуге морају бити у складу са захтевима Наручиоца.

# 3) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

# 1) Језик на којем мора да буде састављена понуда

Понуда и остала документација  која се односе на понуду морају бити на српском језику.

# 2) Подаци о обавезној садржини понуде:

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији у упутству понуђачима и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима.

Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде, односно установила квалификованост понуђача.

Предрачун мора доказивати да цене у понуди покривају трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из Конкурсне документације  и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена – откуцана или написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у целини тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

Понуда садржи следеће:

- попуњен, потписан и печатом оверен образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН са приложеном траженом документацијом таксативно наведеном у обрасцу;

- попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде, са потписом овлашћеног лица и печатом понуђача;

- попуњен, потписан и печатом оверен образац потврде и  референтне листе;

- попуњен, потписан и оверен образац учешће подизвођача;-само ако понуђач наступа са подизвођачем;

- попуњен, потписан и печатом оверен образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди уколики понуду подноси  група понуђача;

- попуњен, потписан и печатом оверен образац структуре цене

- попуњен, потписан и печатом оверен текст изјаве о независној понуди;

- попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве да су приликом састављања понуде поштовали важеће прописе о заштити на раду, запошљавању и условима рада , заштити животне средине као и да нема забрана обављања делатности која је на снази у време

подношења понуде

- попуњен, потписан и печатом оверен образац Модел уговора, чиме понуђач потврђује да је сагласан са садржином Модела уговора;

- копију судски овереног  образаца ОП – овера потписа лица овлашћеног за заступање;

- изјава у смислу члана 79. ЗЈН  доставља  само понуђач који има седиште у другој држави.

# 3) Упутство о начину попуњавања образаца понуде

Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације и мора бити јасна, недвосмислена, откуцана или читко попуњена штампаним словима, оверена печатом и потписом овлашћеног потписника. Подаци који су уписани мимо обрасца неће се уважити.

Није дозвољено попуњавање графитном или црвеном оловком. Свако прецртавање, бељење или подебљавање мора се парафирати и оверити потписом или печатом понуђача. Факсимил понуђача није дозвољен.

Када понуду подноси група понуђача податке и обрасце попуњава, потписује и оверава понуђач из групе понуђача, односно његово лице овлашћено за заступање које  је означено у споразуму којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

# 4) Понуде са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

5) обавештење да се понуде припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом:

Писмене понуде, се подносе у складу са Конкурсном документацијом, а на основу објављеног јавног позива за доделу јавне набавке отворени поступак радова - ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА САЛИ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ), у поступку јавне набавке отворени поступак.

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Конкурсном документацијом и морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке отворени поступак, а на основу објављеног јавног позива.

6) Подношење понуда:

Начин и место подношења понуда: Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца:  ОШ“ Жарко Зрењанин“  Госпођинци, Бранка Радичевића 56, са обавезном назнаком на лицу коверте:"Не отварати-понуда за ЈНППСОЈП –3/2017  радова - ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА САЛИ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ, поштом или лично у просторије наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт.

Рок за достављање понуда: Рок за достављање понуда је 27.07.2017.године до 09,00 часова.

Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до 27.07.2017.године до 09,00 часова.

Последице пропуштања рока : Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

# 7 ) Време и место отварања понуде , као и начин подношења пуномоћја:

Јавно отварање понуда обавиће се 27.07.2017.године у 09.30 часова, у просторијама  ОШ“ Жарко Зрењанин“  Госпођинци , Бранка Радичевића 56. Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени редставници понуђача, који су дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења комисији за јавну набавку.

# 8)  Рок за доношење одлуке о додели уговора

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници  у року од 3 дана од дана доношења одлуке.

9) Начин измене, допуне и опозив понуде у смислу чл. 87. ст. 6. ЗЈН

- У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

- У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

- Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:  ОШ“ Жарко Зрењанин“  Госпођинци , Бранка Радичевића 56 са назнаком:

„Измена понуде за поступак јавне набаке отворени поступак - ЈНППСОЈП 3/2017 радова - ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА САЛИ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ.

или „Допуна понуде за отворени поступак за јавну набавку отворени поступак -  ЈНППСОЈП 3/2017 радова - ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА САЛИ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ.

или „Опозив понуде за отворени поступак за јавну набавку отворени поступак - ЈНППСОЈП 3/2017 радова – ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА САЛИ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ.

10) Обавештење о учествовању  у заједничкој понуди или као подизвођач:

На основу члана 87. став 3. и 4. Закона о јавним набавкама понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити у више заједничких понуда.

# 11) Учешће подизвођача у понуди:

Понуђач је у обавези да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача на Обрасцу учешће подизвођача са свим траженим подацима о подизвођачу и  да наведе у понуди проценат укупне врености набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач употпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона, а доказе о испуњености  услова из члана 76. ЗЈН нису дужни да доставе тј. испуне.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор.

Изузетно понуђач може ангжовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајна неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач употпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

# 12) Обавештење  о  заједничкој понуди :

Понуду може поднети група понуђача – заједничка понуда.

Ако достављају  заједничку понуду група понуђача доставља заједно са понудом споразум којим се обавезују на заједничко извршење набавке.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2  опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. овог закона, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно.

У случају заједничке понуде, прописане радње у поступку јавне набавке, предузимаће онај понуђач који има овлашћење у писаној форми од стране осталих понуђача, да у њихово име и за њихов рачун може предузимати те радње, које је обавезан да приложи уз понуду.

13) Услови плаћања, рокови извршења и друге околности од којих зависи исправност понуде:

Начин и услови  плаћања: По испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 дана од дана испостављања фактуре по  пријему оверене ситуације.

Рок извршења радова: Најдуже  90   календарских дана  а , рачуна се најкасније 10 дана од дана када је наручилац :

- предао Извођачу инвестиционо техничку документацију

- обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту,

- Извођач доставио банкарску гаранцију  за добро извршење посла,

Гарантни рок: за извршене радовe износи најмање 2. године , од дана потписивања записника о примопредаји радова.

14) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Валута: вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.

# Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Цене у понуди се исказују у динарима.

Цена је фиксна и ни из каквих разлога се не може мењати.

У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ, сматраће се, сагласно Закону о јавним набавкама, да је иста дата без ПДВ.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

Понуде које буду дате преко процењене вредности наручиоца биће одбијене као неприхватљиве.

15) Средство финансијског обезбеђења:

1.Понуђач са којим буде закључен уговор је дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 10% уговорене вредности  без пореза

на додату вредност Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.

Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг). Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавилоЕвропско тело за хартије од вредности и тржишта(European Securities and Markets Authorities - ESMA).

Рок важења банкарске гаранције мора бити najmanje 30 дана дужи од истека рока за извршење посла

2. Понуђач је дужан да приликом примопредаје изведених радова, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 3% уговорене вредности без пореза на додату вредност којом гарантује да ће отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност радова и материјала, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг)  Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities - ESMA).

Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока.

16) Обавештење о начину означавања поверљивих података у понуди:

Наручилац је дужан да:

1)	чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди;

2)	одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3)	чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно пријава.

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

17) Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења

Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца - ОШ“ Жарко Зрењанин“  Госпођинци, Бранка Радичевића 56 или путем е-маил-а: skolаgospodjinci@gmail.com  са назнаком -  „Додатне информације/појашњења за ЈНППСОЈП-3/2017  радова – ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА САЛИ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ, тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подноше понуда при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији. Наручилац ће у року од три дана од пријема захтева , ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници

Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке одвија се на начин уређен чл. 20. ЗЈН.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни Конкурсну документацију, такве измене или допуне Конкурсне документације објавиће на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца   без одлагања.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Обавештење о продужењу рока обајвиће се на Порталу јавних набавки и  интернет страници наручиоца.

18) Рок важења понуде:

Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 65 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

19) Негативне референце:

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25.  закона о јавним набавкама;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда

Доказ може бити било који од доказа наведених у члану 82. став 3. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82  става 3. тачка 1) Закона о јавним набавкама, који се дноси на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

20) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после  отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог подизвођача и допуштене исправке :

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача, сходно члану 93. Закона о јавним набавкама.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произлази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. Понуђач је у обавези да наручиоца у року од највише два дана од дана пријема обавештења писмено обавести да ли прихвата исправљене износе из понуде.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

21) Рок за закључење уговора:

Наручилац  је дужан да достави уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у  року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог члана, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.

22) Критеријум за избор најповољније понуде:

Одлука о додели уговора о јавној набавци  ЈНППСОЈП – 3/2017  донеће се применом критеријума најнижа понуђена цена

23)  Елементи критеријума по којима ће наручилац извршити избор најповољније понуде у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком ценом

Уколико постоје две или више понуда са једнаком ценом као најповољнија понуда изабраће се понуда понуђач који је дао најкраћи рок извођења радова.

24)  Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања

Предмет преговарања је укупна понуђена цена. Поступку преговарања ће се приступити непосредно након отварања понуда са свим понуђачима који су доставили понуду. Преговарање ће се вршити у два круга, усменим изјашњавањем понуђача према редоследу приспећа понуда . Представник понуђача мора предати комисији овлашћење за преговарање, оверено и потписано од стране законског заступника понуђача. Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди. У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у достављеној понуди.

25) Обавезе понуђача по чл. 74. ст.  2 и чл. 75. ст. 2. ЗЈН

Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрана обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

26 ) Предност за домаће понуђаче

Предност за домаће понуђаче и добра биће остварена у складу са чланом 86. Закона, Правилником о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла и Упутством о условима, начину и поступку издавања уверења о домаћем пореклу добара у поступцима јавних набавки

27) Обустава поступка јавне набавке

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

27) Заштита права понуђача

# Начин и рок подношења захтева за заштиту права понуђача и јавног интереса:

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним  набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права подноси се непосредно, електронском поштом, факсом или поштом препоручено са повратницом.

Примерак  захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

# Број жиро рачуна на који подносилац приликом подношења захтева уплаћује таксу одређену Законом:

Рачун  Буџета РС за уплату таксе број: 840-30678845-06  број модела 97 позив на број  32017.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на наведени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000 динара.

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ И САДРЖИНА ПОТВРДЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; 14/15и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће:

(1)  да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и

датум када је уплата таксе реализована);

(3)  износ таксе из члана 156.став 1. тачка 1. ЗЈН чија се уплата врши износи 120.000 динара;

(4)  број рачуна буџета за уплату таксе: 840-30678845-06;

(5)  шифру плаћања: 153 или 253;

(6)  модел и позив на број: 97  32017;

(7)  сврха: такса за захтев за заштиту права понуђача за ЈНППСОЈП 3/2017 наручиоца ОШ''Жарко Зрењанин'', Бранка Радичевића 56, Госпођинци

(8)  корисник: буџет Републике Србије;

(9)  назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10)  потпис овлашћеног лица банке;

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (корисници буџетских средстава и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор;

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов

28) Обавештење да ће уговор бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона

Наручилац  је дужан да достави уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у  року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. у складу са чланом 113 ЗЈН.

29) Измене током трајања уговора

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама.

У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

# 4) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

# - Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у истом наведени

# ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

# - Понуђач мора да попуни , овери печатом и потпише , чиме потврђује да су тачни подаци који су у истом наведени

За јавну набавку отворени поступак радова – ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА САЛИ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ, ЈНППСОЈП -3/2017 на основу Јавног позива објављеног на Порталу  јавних набавки дана 19.07.2017. године

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача – скраћено пословно име: |  |
| --- | --- |
| Правни облик: |  |
| Седиште понуђача: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Пуно пословно име понуђача: |  |
| Матични број: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив делатности: |  |
| ПИБ: |  |
| Назив банке и Број рачуна: |  |
| Телефон: |  |
| Е – маил адреса: |  |
| Овлашћено лице за потписивање уговора: |  |
| Датум подношења понуде: |  |
| Деловодни број понуде: |  |

2) ПОДАЦИ О ТОМЕ ДА ЛИ СЕ ПОНУДА ПОДНОСИ САМОСТАЛНО ИЛИ КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ИЛИ

КАО ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

| Понуда се подноси: |
| --- |
| -самостално | -као заједничка понуда (уписати назив и седиште чланова групе) | -као понуда са подизвођачем (уписати назив и седиште подизвођача) |

3)РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА

4) ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

| Укупна цена без пдв: |  |
| --- | --- |
| ПДВ: |  |
| Укупна цена са пдв: |  |
| - вредност извршених радова у 2014,2015 и 2016. години који су предмет јавне набавке |  |
| - Број уговора за у 2014,2015 и 2016. години који су предмет јавне набавке |  |
| Гарантни рок за изведене радове |  |
| Рок извођења радова: |  |
| Обим ангажовања подизвођача | проценат ангажовања | део предемета набавке који ће извршити преко подизвођача |

# М.П.  ____________________________(потпис овлашћеног лица)

# 5) ПОНУДА–ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА - ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА САЛИ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

|  | Опис | Јединица мере | Количина | Јединична цена без пдв-а | Укупна цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ГРАЂЕВИНСКИ И ЗАНАТСКИ РАДОВИ |
| 1 |  |
| а | Обијање постојћег малтера на унутрашњим зидовима који су услед смрзавања и прокишњавања оштећени. Шут однети на депонију. | м2 | 112,00 |  |  |
| б | Малтерисање обијених унутрашњих зидова. Пре малтерисања зидне површине очистити и испрскати млеком. Први слој, грунд, радити продуженим малтером од просејаног шљунка, јединице. Подлогу поквасити, нанети први слој малтера и нарезати га. Други слој справити са ситним истим песком, без примеса органских материја и нанети преко првог слоја. Пердужити уз квашење и глачање. Обрачун по м2. | м2 | 112.00 |  |  |
| в | Санација обимних зидова фискултурне сале фасадном опеком, фуговано изнутра, споља дерсовано, ПЦМ д=25цм. Обрачун по м2. | м2 | 517.00 |  |  |
| г | Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле, за радове у свему по важећим прописима и мерама ХТЗ-а. Скела мора бити статички стабилна, анкерована за објекат и прописно уземљена. Са спољне стране платформи поставити фосне на ,,Кам,,. Целокупну површину скеле покрити јутаним или ПВЦ засторима. Скелу прима и преко дневника даје дозволу за употребу статичар. | м2 | 520,00 |  |  |
| 2 | БЕТОНСКИ РАДОВИ |
| а | Израда цементне кошуљице пливајућих подова дебљине д=6 цм. Плоча је од МБ30 са агрегатом А фракције. Пердашење у мери потребној за лепљење керамичких плочица. Обрачун по м2. | м2 | 948.00 |  |  |
| б | Бетонирање тротоара око зграде са бетоном МБ 15 дебљине д=10цм са потребном оплатом и танпоном од каменог агрегата са дилатацијом на 1,00м. Дилатационе спојнице залити битуменом. Ширина тротоара је 60цм. Обрачун по м2. | м2 | 152.00 |  |  |
| в | Бетонирање АБ греда 25/60 бетоном МБ 30 Обрачун по м3. | м3 | 22.00 |  |  |
| г | Бетонирање степеништа бетоном МБ30 са потребним примпремним радњама и оплатом. Обрачун по м2. | м2 | 16.80 |  |  |
| д | Израда бетонских трибина са бетоном МБ30 са потребном оплатом и подупирањем, д плоче 14цм. Обрачун по м2. | м2 | 87.36 |  |  |
| ђ | Бетонирање улазног степеништа и улазне терасе д=10 бетоном МБ20 . Обрачун по м2. | м2 | 98.56 |  |  |
| 3 | АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| а | Набавка, транспорт, сечење, савијање и монтажа мрежасте арматуре у свему према статичким детаљима. Обрачун по кг. |  |  |  |  |
| а.1 | Q-84 - кошуљица | кг | 1,587.00 |  |  |
| а.2 | Q-188 - подна плоча | кг | 255.00 |  |  |
| 4 | ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| а | Набавка, израда и монтажа оплате за спољне степенице. Обрачун по м2. | м2 | 13.44 |  |  |
| б | Опшивање стрехе ламперијом, бојено садолином и садолин лаком. Обрачун по м2. | м2 | 31.05 |  |  |
| 5 | КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| а | Покривање улазне челичне надстрешнице лексан плочама д=22мм са потребним заптивањем гумом и алу профилима. Обрачун по м2 косе пројекције. | м2 | 20.00 |  |  |
| б | Реконструкција постојеће кровне дрвене конструкције изнад везног и улазног дела у фискултурну салу. Демонтажа лименог покрова, рогова и подржњача. Дозиђивање зидова са хоризонталним и косим армирано бетонским серклажом. Израда кровне конструкције по пројекту, дашчање, постављање кровне фолије и покривање. За израду конструкције користити постојећи материјал обрачун по м2 | м2 | 56.00 |  |  |
| 6 | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| а | Набавка и монтажа хоризонталних олука од пласт.ал.лима д=0,55мм РШ 180 са потребним носачима и висећим кукама. Обрачун по м1. | м1 | 75.00 |  |  |
| б | Израда забатних опшава од пластифицираног алу лима л=0,55мм, РШ 180. Обрачун по м1. | м1 | 126.30 |  |  |
| в | Набавка и монтажа хоризонталних олука од пласт.ал.лима д=0,55мм РШ 60цм са потребним носачима и висећим кукама. Обрачун по м1. | м1 | 23.00 |  |  |
| г | Набавка и монтажа олучних вертикала од пласт.алу.лима д=0,55мм РШ 33 са потребним носачима. Обрачун по м1. | м1 | 78.20 |  |  |
| 7 | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| а | Демонтажа постојеће хифроизолације зидова и подова приземља.Скинути термо изолацију и однети на депонију | м2 | 870.00 |  |  |
|  | Израда хидроизолације зидова и подова приземља кондором д=4мм са варењем преклопа и претходним премазом битулитом бетонске подлоге. Обрачун по м2. | м2 | 870.00 |  |  |
| б | Набавка и постављање термоизолације на подове објекта. Изолација је стиропор тврдо пресовани д=5цм. У цену урачуната и пресована фолија испод и преко изолације. Обрачун по м2 | м2 | 678.00 |  |  |
| в | Набавка и постављање термоизолације на ферт таваницу изнад дела приземља и спрата. Изолација је од стиропора д=5цм, у цену урачунати и фолију испод и преко стиропора. Обрачун по м2 | м2 | 168.00 |  |  |
| 8 | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| а | Израда прозора, врата и портала од алу профила са термомостом произвођача Еливал и окова Домус или одговарајући. Застакљено нискоемисионим стаклом 4+12+4.Све радове извести према шеми браварије.Обрачун по ком. |  |  |  |  |
|  | дим 174x220 | ком | 9.00 |  |  |
|  | дим150/220 | ком | 1.00 |  |  |
|  | дим 295/220 | ком | 2.00 |  |  |
|  | дим 200/220 | ком | 3.00 |  |  |
|  | дим 410/220 | ком | 1.00 |  |  |
|  | дим 262/400 | ком | 2.00 |  |  |
|  | дим 437/400 | ком | 2.00 |  |  |
|  | дим 50/110 | ком | 39.00 |  |  |
|  | дим 550/210 | ком | 1.00 |  |  |
|  | дим 374/110 | ком | 2.00 |  |  |
|  | дим 422/210 | ком | 1.00 |  |  |
| б | Санације челичне кровне конструкције са антикорозивном заштитом и противпожарном заштитом, премазом у 2 слоја у боји по избору пројкектанта. Обрачун по кг. | кг | 11,500.00 |  |  |
| 9 | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| а | Набавка и постављање подних гранитних плочица И калсе д=8мм у лепку на цементној кошуљици.Боја по избору инвеститора. Фуговати одговатрајућом фуг масом. Обрачун по м2. | м2 | 257.00 |  |  |
| б | Набавка и постављање зидних керамичких плочица I класе у лепку , висина облагања 2,5м.У боји по избору инвеститора. Обрачун по м2. | м2 | 441.00 |  |  |
| в | Набавка материјала и облагање унутрашњег степеништа фазонском керамиком I класе, по избору инвеститора, газиште и чело. Фуговати одговарајућом фуг масом. Обрачун по м1 | м1 | 47.00 |  |  |
| г | Набавка материјала и облагање степеништа, противклизном керамиком I класе, газиште и чело. Фуговати одговарајућом фуг масом. Обрачун по м1. | м1 | 78.50 |  |  |
| д | Постављање противклизних керамичких плочица I класе у цем.малтеру на терасама, у боји по избору инвеститора. Обрачун по м2. | м2 | 118.70 |  |  |
| 10 | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| а | Набавка и постављање спортског пода дебљине мин 6 мм са полиуретанском заштитом ,тежине 3,7 кг/м², шок апсовибрације ≥ 25% , по ЕН14 808, скочност лопте ≥ 90% у свему као Герфлор рекреацион или одговарајуци. На суву цементну кошуљицу максималне влажности 2% премазати прајмер, затим излити изравнавајућу масу минимум дебљине 3 мм. Лепљење Пвц -а на под дисперзивним еколошким лепком . Залепљен под на спојевима ПВЦ-а заварити (топло варење). На спојевима пода и зида залепити ПВЦ лајсну у боји по избору инвеститора димензија 2x3 цм. Након постављања пода исцртати терене за одбојку, рукомет, кошарку ... по избору инвеститора.Понуђач је дужан да уз понуду достави атесте/сертифакете за материјале који доказују да исти техницки одговарају захтеву,као и сертификате са аспекта заштите животне средине. Обрачун по м2 | м2 | 450.00 |  |  |
| б | Набавка и постављање спортског пода дебљине мин 4 мм са полиуретанском заштитом , у свему као Герфлор рекреацион или одговарајуци. На суву цементну кошуљицу максималне влажности 2% премазати прајмер, затим излити изравнавајућу масу минимум дебљине 3 мм. Лепљење Пвц -а на под дисперзивним еколошким лепком . Залепљен под на спојевима ПВЦ-а заварити (топло варење). На спојевима пода и зида залепити ПВЦ лајсну у боји по избору инвеститора димензија 2x3 цм. Након постављања пода исцртати терене за одбојку, рукомет, кошарку ... по избору инвеститора.Понуђач је дужан да уз понуду достави атесте/сертифакете за материјале који доказују да исти технички одговарају захтеву,као и сертификате са аспекта заштите животне средине Обрачун по м2. | м2 | 370.00 |  |  |
| 11 | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| а | Израда столарских врата, довратник од чамовине, крила дуплошперована, фурнирана, пуна. Обрачун по ком. |  |  |  |  |
|  | дим 90/212 | ком | 9.00 |  |  |
|  | дим 70/212 | ком | 14.00 |  |  |
| 12 | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| а | Глетовање два пута и бојење унутрашњих зидова и плафона полудисперзионом бојом у белој боји са свим потребним предрадњама. Обрачун по м2. |  |  |  |  |
|  | плафони | м2 | 553.00 |  |  |
|  | зидови | м2 | 415.00 |  |  |
| 13 | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| а | Израда спуштеног плафона од "РИ гипс" плоча 12мм са потребном припадајућом подконструкцијом у складу са упутством произвођаћа за ову врсту суве градње и термоизолацијом д=5цм. Обрачун по м2. | м2 | 630.00 |  |  |
| б | Облагање фасаде фасадним хоризонталним термоизолованим панелима од поцинкованог пластифицираног лима са испуном од тервола д=5цм. Обрачун по м2. | м2 | 840.00 |  |  |
| в | Израда челичне подконструкције за хоризонталну фасаду преко спољних зидова од кутијастих профила 50x50x5 на свака 2м вертикала. Обрачун по м2 | м2 | 840.00 |  |  |
| г | Израда заштитне мреже преко стакленог портала у Сали за физичко васпитање, тип "Мондо" или слично. | м2 | 180.00 |  |  |
| д | Испорука и монтажа полиестер столица на трибинама тип "Мондо" или слично. Обрачун по ком. | ком | 170.00 |  |  |
| ђ | Израда степенишне и трибинске ограде од округлих металних цеви Фи 50мм. У обрачун узети и заштитно антикорозивно и финално бојење. | кг | 1.190.00 |  |  |
| е | Израда преграде на трибинама од "РИ гипс" плоча 12мм са потребном припадајућом подконструкцијом у складу са упутством произвођача за ову врсту суве градње. Обрачун по м2. | м2 | 65.00 |  |  |
| УКУПНО I |  |
| II | ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ И ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |
| 1 | ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |
| а | Испитивање и преглед постојеће уграђене инсталације и уклањање оштећене инсталације | паушално |  |  |  |
| б | Испорука, постављање и повезивање разводне табле (РО2) са - 21 аут.осигурача - 7 ком аут.осиг. 10А - заштитна склопка диференцијкалне струје - 14 ком.аутом.осиг.16А | комплет | 1.00 |  |  |
| в | Испорука, монтажа и повезивање МИКРО прекидача заједно са испоруком одговарајуће разводне кутије за монтажу у зид. Прекидачи следећег типа: |  |  |  |  |
|  | једнополни | ком | 18.00 |  |  |
|  | наизменични | ком | 4.00 |  |  |
|  | серијски | ком | 11.00 |  |  |
|  | трофазни | ком | 3.00 |  |  |
| г | Испорука, монтажа и повезивање монофазних водонепропусних ШУКО утичница заједно са одговарајућом разводном кутијом за монтажу у зид (двострука) | ком | 27.00 |  |  |
| д | Испорука, монтажа и повезивање монофазних водонепропусних ШУКО утичница заједно са одговарајућом разводном кутијом за монтажу у зид. | ком | 22.00 |  |  |
| ђ | Испорука, монтажа и повезивање трофазних ШУКО утичница заједно са одговарајућом разводном кутијом за монтажу у зид. | ком | 7.00 |  |  |
| е | Испорука, монтажа и повезивање комплетних светиљки заједно са сијалицом. Светиљке су следећег типа: |  |  |  |  |
|  | Лед рефлектор модуларни 3x50w СМД 5730 16500,лум./6000к ИП65 и механичка издржљивост на ударце до 2000 кг | ком | 15.00 |  |  |
|  | флуо светиљка | ком | 60.00 |  |  |
|  | Лед плафоњере 30W | ком | 14.00 |  |  |
|  | Лед плафоњере 15W | ком | 18.00 |  |  |
| ж | фото-ћелија | ком | 1.00 |  |  |
| з | Панично светло са акумулатором 2x8w са минималном аутономијом 3 сата | ком | 7.00 |  |  |
| и | Израда веза за еквипотенцијализацију у тоалету проводником типа П-Y 4мм2 који се полаже испод малтера, просечне дужине 15м, заједно са кутијом за изједначење и пореспавањем цеви. | ком | 5.00 |  |  |
| ј | Испорука, полагање испод малтера и повезивање каблова заједно са испоруком потребног броја разводних кутија за развод инсталације. Каблови су следећих типова: |  |  |  |  |
|  | ПП-Y 3x1,5мм2 | м | 744.00 |  |  |
|  | ПП-Y 3x2,5мм2 | м | 799.00 |  |  |
|  | ПП-Y 5x1,5мм2 | м | 479.00 |  |  |
|  | ПП-Y 5x2,5мм2 | м | 264.00 |  |  |
|  | ПП-Y 5x2,5мм2 | м | 29.50 |  |  |
| к | Остали ситан материјал и радови 5% од ставки Б-Ј | паушално |  |  |  |
| л | Испитивање готове инсталације, предаја извештаја о извршеним мерењима као и готове инсталације инвеститору. | паушално |  |  |  |
| 2 | ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ТЕМЕЉНИ УЗЕМЉИВАЧ |  |  |  |  |
| а | Испитивање и преглед постојеће громобранске инсталације и уклањање оштећене инсталације | паушално |  |  |  |
| б | Материјал за повезивање темељног уземљивача са челичном конструкцијом хале. Премошћавање зидних и кровних панела, сливника и др. | паушално |  |  |  |
| в | Испорука материјала и израда земних уводника (земљовода) од мерног споја до темељног уземљипвача водом П25 ЈУС Н.Б4.901 (поцинкована челична трака) ФЕЗн 25x4мм, просечне дужине 3.5м и укрсним комадима П ЈУС Н.Б4.908. Обрачун по комаду. | ком | 9.00 |  |  |
| г | Испорука и уградња кутије за мерно-раставни спој ЈУС Н.Б4.912 са формирањем мерног споја помоћу прикључка Б ЈУС Н.Б4 932. Комплет са повезивањем са земљоводом. | ком | 9.00 |  |  |
| д | Испорука материјала и израда прихватиних водова полагањем поцинковане челичне траке П20 ЈУС НБ4901 (трака ФеЗн20x30мм) по систему кровног носача на потпорама ЈУС Н Б4920-П постављених на растојању од 1м. Обрачун по дужном метру. | м1 | 16.50 |  |  |
| ђ | Испорука материјала и израда прихватних водова полагањем поцинковане челичне траке П20 ЈУС Н Б4.901 (трака ФеЗн 20x3мм) по слемену кровног покривача на потпорама ЈУС Н.Б4 920 -П постављених на растојању од 1м. Обрачун по дужном метру. | м1 | 16.50 |  |  |
| е | Ситан неспецифиран материјал и радови | паушално |  |  |  |
| ж | Испитивање инсталације и издавање атеста. | паушално |  |  |  |
| УКУПНО II |  |
| III | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА |
| 1 | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| а | Изградња комплетне водонепропусне јаме 10м3. Обрачун по ком | ком | 1.00 |  |  |
| 2 | КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |
| а | Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ цеви за хоризонталну и вертикалну мрежу са потребним фазонским деловима. Обрачун по м1 |  |  |  |  |
|  | фи 250мм | м1 | 4.90 |  |  |
|  | фи 160мм | м1 | 25.00 |  |  |
|  | фи 110мм | м1 | 83.46 |  |  |
|  | фи 75мм | м1 | 31.00 |  |  |
|  | фи 50мм | м1 | 19.00 |  |  |
| б | Набавка и монтажа вентилационе капе од поцинкованог лима фи110мм заједно са опшавом око вентилационе цеви. Обрачун по ком. | ком | 4.00 |  |  |
| в | Израда прикључка на септичку јаму. Обрачун по ком. | ком | 1.00 |  |  |
| 3 | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ |  |  |  |  |
| а | Набавка и монтажа умиваоника 500x390 са припадајућим прибором, укључујући и зидну батерију за топлу и хладну воду, полицом и огледалом као и одводном арматуром, држачем пешкира и сапуна од хромираног метала. Обрачун по ком. | ком | 12.00 |  |  |
| б | Набавка и монтажа комплет WЦ-а са свим потребним деловима: WЦ шоља од керамике са вертикалним изливом, керамичким водокотлићем, држачем за толает папир и гуменим подметачем испод WЦ шоље, WЦ даском са поклопцем. Обрачун по ком. | ком | 11.00 |  |  |
| в | Набавка и монтажа комплет писоара са свим потребним деловима: писоар шоља од керамике са вертикалним изливом, керамичким водокотлићем. Обрачун по ком. | ком | 2.00 |  |  |
| г | Набавка и монтажа противпожарног хидранта са одговарајућим цревом дужине 30м фи50. Обрачун по ком. | ком | 4.00 |  |  |
| д | Набавка, транспорт и уградња емајлиране туш каде, заједно са туш батеријом за топлу и хладну воде и осталом припадајућом опремом за комплетну монтажу. Обрачун по ком. | ком | 5.00 |  |  |
| ђ | Набавка, транспорт и монтажа електричног бојлера од 80л, вертикалног, са сигурносним вентилом. Обрачун по ком. | ком | 2.00 |  |  |
| е | Набавка, транспорт и монтажа електричног бојлера од 50л вертикалног са сигурносним вентилом. Обрачун по ком. | ком | 4.00 |  |  |
| 4 | ВОДОВОД |  |  |  |  |
| а | Преглед и испитивање постојећих водоводних инсталација | паушално |  |  |  |
| б | Набавка и монтажа пропусних вентила са унутрашњим навојем. Обрачун по ком. |  |  |  |  |
|  | узидани проп.вентил са пониклованом капом фи 50мм | ком | 4.00 |  |  |
|  | узидани пропусни вентил са пониклованом капом фи 20мм | ком | 24.00 |  |  |
|  | узидани проп.вентил са пониклованом капом фи 13мм | ком | 14.00 |  |  |
|  | ек вентил фи20 | ком | 27.00 |  |  |
|  | ек вентили фи 50 | ком | 4.00 |  |  |
| в | Дезинфекција цеовода са уношењем средства у цевовод и бактериолошко испитивање. Обрачун паушално. | паушално |  |  |  |
| г | Израда повезног вода за санитарну мрежу од фискултурне сале до постојећег шахта у дворишту школе.У цену урачунати све потребан рад и материјал. | м1 | 30.00 |  |  |
| д | Израда повезног вода за хидрантску мрежу од фискултурне сале до постојећег шахта у дворишту школе.У цену урачунати све потребан рад и материјал. | м1 | 30.00 |  |  |
| УКУПНО III |  |
| IV | ГРЕЈАЊЕ |
| 1 | Испорука и монтажа алуминијумских радијатора х600мм П=185 W | чланака | 366.00 |  |  |
| 2 | Испорука и монтажа слепих чепова за радијаторе НО25 | ком | 41.00 |  |  |
| 3 | Испорука и монтажа редуцира за радијаторе, са заптивачем |  |  |  |  |
|  | НО25-НО15 | ком | 38.00 |  |  |
|  | НО25-НО20 | ком | 24.00 |  |  |
| 4 | Испорука и монтажа равних радијаторских вентила |  |  |  |  |
|  | НО15 | ком | 30.00 |  |  |
|  | НО20 | ком | 11.00 |  |  |
| 5 | Испорука и монтажа равних радијаторских навијака |  |  |  |  |
|  | НО15 | ком | 30.00 |  |  |
|  | НО20 | ком | 11.00 |  |  |
| 6 | Испорука и монтажа славина за ручно одзрачивање грејних тела НО10 | ком | 41.00 |  |  |
| 7 | Испорука и монтажа ПИП славина НО15 | ком | 41.00 |  |  |
| 8 | Испорука и монтажа челичних бешавних цеви, квалитета Ч1212 по стандарду СРПС Ц.Б5.221 за израду хоризонталног и вертикалног развода. |  |  |  |  |
|  | НО15 | м | 223.30 |  |  |
|  | НО20 | м | 24.40 |  |  |
|  | НО25 | м | 63.56 |  |  |
|  | НО32 | м | 55.23 |  |  |
|  | НО40 | м | 13.86 |  |  |
|  | НО50 | м | 73.80 |  |  |
| 9 | Испорука и монтажа челичних предизолованих цеви НО50. Предизоловане цеви поставити у ископани ров на дубини од 80цм. Цевовод након испитивања загрнути песком дебљине 20цм са свих страна а након тога покрити земљом. | м | 50.00 |  |  |
| 10 | За спојни и заптивни материјал, хамбуршке лукове, дводелне цевне обујмице, вешаљке за цеви, металне розете, зидне чауре, цемент, гипс, и други материјал потребан за монтажу цевовода узима се 50% ставке под 8 | паушално |  |  |  |
| 11 | Чишћење, дупло минизирање и фарбање свих видних делова цеви бојом и лак фарбом постојаном на радној температури, а у тону по избору инвеститора. | м | 505.00 |  |  |
| 12 | Испорука и монтажа фасадног гасног кондензациског котла од нерђајућег челика са Стаинлесс Стелл измењиваћем топлоте вертикалног типа. Контролном таблом и топлотног капацитета у режиму рада 80-60оЦ мин 22.5кW маx 114кW модел Qуадррифоглио 125 или одговарајуће са димоводом. | ком | 1.00 |  |  |
| 13 | Испорука и монтажа електронски регулисаних циркулационих пумпи, типа НО 40 q =10 м3/х, са свим елементима прирубничког споја, Грунфос Магма 3-40-100 или одговарајући. | ком | 1.00 |  |  |
| 14 | Испорука и монтажа затворене експанзионе посуде, V=100л, Х 2,5 бар, са помоћним матерријалом за спајање и ослањање. | ком | 1.00 |  |  |
| 15 | За манипулативне трошкове, као што су трошкови испитиванја инсталације на водени притисак, топле пробе, трошкови регулације инсталације и трошкови других припремно завршиних радова обрачунава се 5% од свих наведених вредности. |  |  |  |  |
| УКУПНО IV |
| УКУПНО |
| УКУПНО I+II+III+IV БЕЗ ПДВ-а |  |

# М.П.  ________________________________

(потпис овлашћемог лица)

# 6) ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

# ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.  ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

# ПОНУЂАЧА __________________________________________________________________________________________________________

У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА – ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА САЛИ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊ

ЈНППСОЈП – 3/2017

Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду:

| Ред. бр. | Услов за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН: | Упутство какао се доказује испуњеност услова из члана 75 и 76 : | Испуњеност услова |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда-за правна лица. Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра –за предузетнике. Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) --------------------------------------- *неоверене фотокопија | да | Не |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене евиденције, односно уверење оне полицијске управе Министарства унутрашњих послова где је пребивалиште лица, да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре - ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, да није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђивано за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. За побројана кривична дела првостепени судови, чије је уверење потребно доставити, су: Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица, Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица (у случају када Основни суд, по овлашћењу, издаје уверење и за кривична дела из надлежности Вишег суда, тада није потребно посебно уверење Вишег суда) Виши суд у Београду да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе Напомена: У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случајудапонуђачподносипонудусаподизвођачем, оведоказедоставити и заподизвођача (акојевишеподизвођачадоставитизасвакогодњих) Доказ не сме бити старија од 2 месеца пре отварања понуда . | да | Не |
| 3 | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних, локалних јавних прихода –или потврда-уверење стране државе када има седиште на њеној територији Потврда не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда. Напомена: Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) --------------------------------------- *неоверене фотокопије | да | не |
| 4 | Неопходан финансијски капацитет : - да понуђач није био у блокади у последњих 2. године од дана објављивања јавног позива -да је понуђач у свакој од претходне три обрачунске године 2014,2015 и 2016 стварио пословне приходе од минимум 40.000.000,00 динара | - Потврда НБС-а о броју дана неликвидности издата после дана објављивања јавног позива, коју у случају подношења заједничке понуде мора доставити сваки понуђач из групе понуђача (члан 81. став 2. Закона о јавним набавкама.) - Извештај о бонитету - образац БОН-ЈН за 2014., и 2015 и 2016.годину, издат од Агенције за привредне регистре /биланс стања и успеха за 2014,2015 и 2016 --------------------------------------- *неоверене фотокопије | Да | Не |
| 5 | Неопходан пословни капацитет – А) да је понуђач у 2014,2015 и 2016 години изводио радове на изградњи,реконструкцији или адаптацији на најмање 3 објекта укупне вредности 40.000.000,00 дин. без пдв-а, од којих на једном 20.000.000,00 динара Б) да понуђач има успостављен систем управљања квалитетом ИСО9001 за извођење радова у грађевинарству, успостављен систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду ИСО18001 за извођење радова у грађевинарству и успостављен систем управљања заштитом животне средине ИСО 14001 за извођење радова у грађевинарству и успостављен систем менаџмента енергијом ИСО 50001 за извођење радова у грађевинарству. В)полиса одговорности из делатности | А) Референтна листа – изведених радова који су предмет јавне набавке у 2014, 2015 и 2016 год. Као доказ достављају се: - попуњен,потписан и печатом оверен Образац потврде-референтне листе ( Образац потписује и оверава претходни наручилац); - Попуњен, потписан, печатом оверен Образац РЛ списак изведених радова - Референтна листа -Прву и последњу страну окончане ситуације и страну на којој са види а су изведени радови из референтне потврде потписану и оверену од стране надзорног органа. Референт листа и потврде се дају на образцима који чине саставни део Конкурсне документације. Наручилац Не признаје факсимил наручиоца купца уместо потписа. Уситуацији када је понуђач био инвеститор (наруручилац радова ) уједно и извођач радова, понуђач мора доставити прву и последњу страну окончаних ситуација на којима се јасно мора видети печат и потпис Независног надзорног органа као доказ Да су радови заиста изведни. У разматрање ће бити узети само изведенирадови које је понуђач изводио самостално иликао члан групе понуђача - конзорцијума, а не икао подизвођач другог понуђача – извођача. Б) Сертификат система менаџмента квалитетом ИСО9001 за извођење радова у грађевинарству, сертификат систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду ИСО18001 за извођење радова у грађевинарству, сертификат систем управљања заштитом животне средине ИСО 14001 за извођење радова у грађевинарству, и сертификат система менаџмента енергијом ИСО 50001 за извођење радова у грађевинарству. В) Фотокопија полисе осигурања од одговорности из делатности --------------------------------------- * Неоверене фотокопије | да | не |
| 6 | да располаже довољним техничким капацитетом: Понуђач мора да располаже са најмање:, а) - 3 теретна возила неопходних за транспорт опреме и материјала - 3 путничка возила за превоз радника - камион са корпом за рад на висини до 10м или хидрауличну мобилну платформу -цевном фасадном скелом од најмање 500 м2 б) да поседује интрумент за проверу исправности и сигурности нн електроинсталација у складу са важећим прописима и то: мерење отпора изолације, мерење имедансе петље квара и мерење осветљености | а) извод из књиге основних средстава - пописне листе, или уговор о закупу или други уговор којим се доказује право располагања . У колико се доставља уговор о закупу Неопходно је доставити и извод из књиге основних средстава – пописне листе закуподавца из које се види да је закуподавац власник предмета закупа. За возила се прилаже фотокопија саобраћајне дозволе и полиса осигурања. -За камион са корпомо прилаже се још и фотокопија важећег стручног налаза о примењеним мерама за безбедан рад б) извод из књиге основних средстава - пописне листе, или уговор о закупу или други уговор којим се доказује право располагања или рачун о куповини --------------------------------------- * Неоверене фотокопије | да | не |
| 7 | Да располаже неопходним кадровским капацитетом: а) да има радно ангажована следећа лица : - Најмање 30 радника од чега најмање 5 радника способних за рад на висини; - 1 дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом 410 или 411 -1 дипломираног машинског инжењера са лиценцом 430 - 1 дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом 450 или 451 - 1 одговорни инжињер за енергетску ефикасност зграда са лиценцом 381. б)једно лице са уверењем од стране Управе за безбедност и здравље на раду о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду | - Копија уговора о раду, односно уговора о радном ангажовању , М обрасца, за тражене раднике а за роанике способне за рад на висини још и важећи лекарски преглед за рад на висини, - Копија уговора о раду, односно уговора о радном ангажовању , М обрасца, фотокопију одговаарајуће лиценце са потврдом да је лиценца важећа за тражене грађевинске инжењере. Уколико је лице ангажовано уговорм о делу, понуђач је дужан да у случају да је лице запослено код другог послодавца достави М образац од послодавца код којег је лице запослено. Уколико је лице незапослено понуђач је у складу са Законом о раду дужан да изврши пријаву лица б) Копија уговора о раду, односно уговора о радном ангажовању и М обрасца НАПОМЕНА: Понуђач може да има ангажовано правно лице или предузетника који имају лиценцу за обављање послова безбедности и здравља на раду издату од стране надлежног министарстав рада Републике Србије. Понуђач је дужан да достави Уговор о ангажовању правног лица односно предузетника и важећу лиценцу. | да | не |
| 8 | Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе (Образац Изјава понуђача) | да | не |
| Обавезни обрасци које понуђач мора да достави: |
| 9 | Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН са Упутством какао се доказује испуњеност услова | да | не |
| 10 | Образац понуде | да | не |
| 11 | Образац учешће подизвођача – уколико учествује у јавној набавци са подизвођачем | да | на |
| 12 | Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди – у колико доставља заједничку понуду | да | не |
| 13 | Модел уговора | да | не |
| 14 | Текст изјаве о независној понуди | да | не |
| 15 | Попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве да су приликом састављања понуде поштовали важеће прописе о заштити на раду, запошљавању и условима рада , заштити животне средине као и да нема забрана обављања делатности која је на снази у време подношења понуде | да | не |
| 16 | Копију судски овереног образца ОП (овера потписа лица овлашћеног за заступање) | да | не |

1.    Понуђач је у обавези да докаже испуњеност тражених обавезних и додатних услова, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

2.    Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона, а доказе о испуњености осталих услова из члана 76. ЗЈН нису дужни да доставе тј. испуне.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 71. став 1. тачка 1) овог закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

3.  Код заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 2. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. овог закона, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно.

У случају заједничке понуде , прописане радње у поступку јавне набавке, предузимаће онај понуђач који има овлашћење у писаној форми од стране осталих понуђача, да у њихово име и за њихов рачун може предузимати те радње, које је обавезан да приложи уз понуду .

Понуђач је у обавези да приложи све тражене доказе. У супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом и иста ће се одбити.

Понуђач није дужан да достави доказе који су јавно доступни на интернет страницама  надлежних органа.

Понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) – 4), а у складу са чланом 78. став 1. Закона о јавним набавкама.

У том случају понуђач је у обавези да у овом прилогу за тачке 1, 2, 3. уместо да заокружи да или не, упише интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Докази се могу доставити и у неовереним фотокопијама.

Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија је дужан да уколико то наручилац захтева, да  у року  од пет дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова на увид.

Наручилац је дужан да позив из претходног става упути пре доношења одлуке о додели уговора понуђачу чија је понуда оцењена као најповољнија.

Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави оригинал или оверену копију доказа у року од пет дана од дана пријема писменог позива наручиоца, уколико то наручилац захтева, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података из овог члана, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

Понуда и сви обрасци који се достављају уз понуду морају бити потписани од стране лица овлашћеног за заступање (сходно обрасцу ОП).

|  | ПОНУЂАЧ |
| --- | --- |
| м.п. | (потпис овлашћеног лица) |

# 7) МОДЕЛ УГОВОРА

# МОДЕЛ УГОВОР

# (Понуђач да попуни , овери печатом и потпише чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора)

# У Г О В О Р

ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  РАДОВА- ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ЈАВНОГ ПОЗИВА – ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА САЛИ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

ЈНППСОЈП – 3/2017

Закључен дана __________________  у Новом Саду  између:

- ОШ“ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“  ГОСПОЂИНЦИ, БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 56 ( у даљем тексту наручиоца), којег заступа  директор Дарко Вранешевић

- _______________________________ из _____________________, улица _______________________________ бр. ________ , матични број : ____________________ пиб: ________________________ (у даљем тексту : извођач), кога заступа __________________________.

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

2.  ______________________________ из _________________________, улица _______________________________,мат.бр.____________________ пиб: __________________ који заједнички наступа са __________________

__________ из _____________________ ул. __________________________ бр.________  матични број ______________________ пиб: _______________ (у даљем тексту :извођач), кога заступа _______________________________.

2.1  ______________________________ из _________________________, улица _______________________________,мат.бр.____________________ пиб: __________________ који заједнички наступа са __________________

__________ из _____________________ ул. __________________________ бр.________  матични број ______________________ пиб: _______________ (у даљем тексту :извођач), кога заступа _______________________________.

1. На основу закљученог Споразума______________________од _____________.године, ради учешћа у поступку Јавне набавке отоврени поступак ЈНППСОЈП – 3/2017 – радова – ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА САЛИ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ. Споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма __________________________________________из ____________________, ул_____________________, бр. _____; и буде носилац и гарант извршења посла.

Спуразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде директор ________________________из ___________________,ул_____________________бр.____-________ који је овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке.

Споразумне стране одговарају неограничено солидарно наручиоцу, за извршење преузетог посла.

Споразум о заједничкој сарадњи бр.______________________је саставни део овог уговора.

АКО ЈЕ ДАТА ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

2а . Извођач је део набавке која је предмет овог уговора - ______________________________________

поверио подизвођачу ________________________________________________________________ ПИБ:_________________, МАТИЧНИ БРОЈ _______________________, а која чини ___________

од укупно уговорене вредности .

Извођач  је део набавке која је предмет овог уговора - ______________________________________

поверио подизвођачу ________________________________________________________________ ПИБ:_________________, МАТИЧНИ БРОЈ _______________________, а која чини ___________

од укупно уговорене вредности .

За уредно извршавање набавке од стране подизвођача одговара понуђач као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1. и 2. овог члана.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Предмет уговора

# Члан 1.

Предмет уговора је набавка отворени поступак ЈНППСОЈП – 3/2017  радова – ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА САЛИ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ) (у даљем тексту: радови), који су предмет јавне набавке наручиоца .

Врста, количина и цена услуга утврђене су према оглашеној потреби наручиоца по позиву  број: 2-537/2017 од 19.07.2017.године  а у складу са конкурсном документацијом број 2-538/2017од 19.07.2017.године и Понуди понуђача  број :__________________ од ___________________, а исказани су у техничкој специфиикацији .

Уговореним радовима из овог члана сматарју се и вишкови или мањкови радова у складу са Чланом 18. став 2.  Посебне узансе о грађењу

( ''Сл.лист СФРЈ, бр: 18/77)

ЦЕНА

# Члан 2.

Уговорне стране прихватају цену коју је Извршилац  дао у понуди, у износу од ___________________ динара без пореза на додату вредност , односно _______________ динара са порезом на додату вредност.

У уговореној цени су садржани сви пратећи трошкови које понуђач има у реализацији предметне набавке .

Уговорна појединачна цена је фиксна  и не може се мењати ни из каквих разлога.

# Члан 3.

Наручилац се обавезује да ће уговорени износ Понуђачу платити по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 дана од дана испостављања фактуре по  пријему оверене ситуације  на текући рачун број  ________________________ код __________________ банке

# РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

# Члан 4

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од _____  календарских дана  од дана почетка радова.

Датум почетка радова, стручни надзор уписује у грађевински дневник,

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за примопредају радова, што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

# Члан 5.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача

-  у случају елементарних непогода и дејства више силе

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 3 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

# УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КОЛИЧИНЕ

# Члан 6

Квалитативну и квантитативну контролу опреме и материјала Наручилац и Надзорни орган  ће извршити пре уградње истих.

Пријем радова извршиће Наручилац о чему ће се сачинити записник о примопредаји .

Извођач је обавезан да:

- свакодневно води граћевински дневник  уредно контролисан од стране надзора , а грађевинску књигу  оверену од стране надзора  подноси са коначним обрачуном радова.

- пре уградње материјала и опреме обезбеди атесте и исте достави на увид надзорном органу

- отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту и суседним објектима

- отклони све недостатке по примедбама Наручиоца  у остављеном року

Извођач радова дужан је да се приликом извођења радова у предметном објекту у свему придржава пројекта и  Понуде из члана 1. овог Уговора , важећих законских и техничких прописа о безбедности и здрављу на раду и заштити од пожара , запошљавању и условима рада норматива и стандарда.

Извођач радова је дужан да приступи  извођењу:

- хитних непредвиђених радова у складу са одредбама члана 634 ЗОО уз сагласност  надзорног органа, уколико је њихово извођење нужно за стабилност околних објеката или за спречавање настанка веће штете, а потреба за њиховим извођењем је настала ванредним и неочекиваним догађајима ( клизиште, појава подземне воде, наилажење на археолошко налазиште и сл. ). У случају наступања потребе за извођењем предметних радова, Извођач радова је дужан да писаним путем, путем надзорног органа, упозори Инвеститора о наступању  ванредних и неочекиваних догађаја, односно  околности које су од утицаја на извођење радова. Уколико Извођач радова не учини напред наведену радње, Инвеститор има право да раскине уговор и наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла. Инвеститору припрада и право да на име потпуне накнаде штете задржи и одговарајућу суму новца која је доспела на исплату Извођачу радова, а у сваком случају Инвеститор има право на наплату разлике до потпуно настале штете од извођача. Извођач радова и  надзорни орган су дужни да одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја о истом усмено обавесте Инвеститора, а писмено у року од 24 часа.

- вишкова радова, који не прелазе 10% од уговорених количина радова, и који ће се третирати као уговорени радови за које ће важити уговорена јединична цена .

-Инвеститор може након закључења овог уговора без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета Уговора до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама, а у складу са ставом 5. истог члана Закона. Лимит из став 1. члана 115. Закона се не односи на вишкове радова који су уговорени.
Додатне  и накнадне радове, чија вредност прелази лимит из члана 115. став 1. Закона, ако се за истима укаже потреба, Извођач радова ће евентуално извести након спроведеног поступка утврђеног Законом о јавним набавкама с тим да укупна вредност истих не може прећи износ од 15% уговорене вредности из овог уговора

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

# Члан 7.

1.Понуђач са којим буде закључен уговор је дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 10% уговорене вредности  без пореза

на додату вредност Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.

Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг). Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавилоЕвропско тело за хартије од вредности и тржишта(Еуропеан Сецуритиес анд Маркетс Аутхоритиес - ЕСМА).

Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 дана дужи од истека рока за извршење посла

2. Понуђач је дужан да приликом примопредаје изведених радова, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 3% уговорене вредности без пореза на додату вредност којом гарантује да ће отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност радова и материјала, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг)  Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (Еуропеан Сецуритиес анд Маркетс Аутхоритиес - ЕСМА).

Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока.

# Члан 8.

Извођач гарантује да ће извршити све уговорене количине радова, а у случају да их не испоштује, сагласан је да надокнади претрпљену штету која услед тога настане.

# ГАРАНТНИ РОК И ГАРАНЦИЈА ИЗВРШЕЊА

# Члан 9.

Гарантни рок за извршене радове  на износи _____године од дана потписивања записника о примопредаји радова.

.

# Члан 10.

Извођач је дужан да у току гарантног рока на први посмени позив наручиоца или корисника у року од 15 дана отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова  и уграђених материјала, а који нису настали неправилном употребом , као и сва оштећења проузрокована овим недостацима .

Ако извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писменог позива наручиоца или корисника  и не изврши ту обавезу у року датом у позиву наручиоц је овлашћен да за отклањање недостатка ангажује друго правно или физичко лице, на терет извођача , наплатом гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1 овог члана, наручиоц има право да од извођача тражи накнаду штете, до потпуног износа стварне штете.

За штету и не исправности који настану услед  деловања више силе извођач не сноси одговорност.

# Остале обавезе наручиоца и извођача

# Члан 11.

Наручилац радова је дужан да обезбеди овлашћени, независни надзорни орган  за обављање послова надзора предмета набавке .

Извођач је дужан да за време извођења уговорених радова , до примопредаје, благовремено предузима мере сигурности за заштиту објеката и радова, материјала, радника и суседних објеката-просторија.

Извођач се обавезује да ће на погодан начин обезбедити и чувати изведене радове од оштећења или уништења до примопредаје наручиоцу.

Уколико Извођач не изврши своје обавезе из става 1. и 2. овог члана, а треће лице услед тога претрпи штету, дужан је да му исту надокнади.

Извођач је обавезан да по извршењу радова уклони сав отпадни материјал који је настао као последица извођења радова.

# Примопредаја изведених радова

# Члан 12

Извођач је у обавези да преко надзорног органа писмено обавести наручиоца о року завршетка радова и спремности истог за примопредају , најкасније 2 дана пре завршетка свих радова .

Извођач је у обавези да заједно са надзорним органом сачини записник о свим изведеним радовима и достави га наручиоцу најкасније 2  дана по завршетку свих радова .

Извођач, надзорни орган и наручилац потписаће записник о примопредаји радова најкасније 2 дана по пријему записника из става 2. овога члана.

# Члан 13.

# Извођач радова за одговорно лице именује _____________________________ .

# Уговорна казна

# Члан 14

Уколико Извођач у уговореном року не заврши радове из тачке 1. Овог Уговора дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну за сваки дан закашњења 0.3 промила од укупно уговорене вредности радова, с тим што износ ове казне не може прећи 5% вредности уговорених радова.

Наплату уговорне казне Наручиоц ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна.

# Важење уговора

# Члан 15

# Овај уговор важи од дана потписивања до испуњења свих обавеза.

# Раскид уговора

# Члан 16

Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:

- Ако извођач не започне радове најкасније у року од 5 дана од дана увођења у посао ;

- Ако извођач радове изводи не квалитетно ;

- Ако извођач не поступа по налозима надзорног органа ;

- Ако извођач из не оправданих радова прекине извођење радова и исте не настави по истеку рока од 7 дана или ако одустане од даљег рада ;

- Ако извођач није успео или је одбио да достави захтевано средство финансијског обезбеђења  за  добро извршење посла.

У случају једностраног раскида уговора наручилац има право да за предметне радове ангажује другог извођача и активира средство финансијског обезбеђења   за добро извршење посла .Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади наручиоцу штету која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

# Члан 17

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни са отказним роком од 15 дана , од дана достављања изјаве .Изјава мора да садржи основ за раскид уговора .

# Члан 18

Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора .

# Члан 19

У случају раскида уговора извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, као и да наручиоцу преда пројекат изведеног објекта и пресек изведених радова до дана раскида уговора.Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора .

# Завршне одредбе

# Члан 20.

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима и Закона о планирању и изградњи.

# Члан 21

# У случају спора надлежан је суд у Новом Саду.

# Члан 22

# Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 2 (два) примерака, а  Извођач 2 ( два) примерка.

ЗА НАРУЧИОЦА 		ЗА ПОНУЂАЧА

_____________________	                                                                                       ____________________________

*-попуњава понуђач

# 8) ДРУГИ ОБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ

# ОБРАЗАЦ УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

У поступку доделу уговора за ЈНППСОЈП -3/2017, – набавке радова – ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА САЛИ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ,а на основу Јавног  позива објављеног на Порталу јавних набавки дана  19.07.2017.године, изјављујемо да наступамо са подизвођачем и то:

| Назив понуђача – скраћено пословно име: |  |
| --- | --- |
| Правни облик:____________________________________ |  |
| Седиште понуђача: _______________________________ |  |
| Адреса седишта: __________________________________ |  |
| Пуно пословно име понуђача: ______________________ |  |
| Матични број: ___________________________________ |  |
| Шифра делатности: _______________________________ |  |
| Назив делатности: _______________________________ |  |
| ПИБ: __________________________________________ |  |
| Назив банке и број рачуна: _________________________ |  |
| Телефон: ____________________________________ |  |
| Е – маил адреса: _______________________________ |  |
| Овлашћено лице : _______________________________ |  |

У укупној вредности понуде подизвођач __________________________________________________        .                                                                                  (пословно име подизвођача)

Учествује у ______________________________________________________________________ што

# (навести у чему се састоји учествовање подизвођача )

# износи _____________________ % вредности понуде или ____________________________ дин. без пдв-а.

# У _______________

# ПОНУЂАЧ

Дана _________.године                                           м.п.   ____________________

*ако понуђач има више подизвођача умножиће овај образац и попунити за сваког подизвођача посебно

- ако понуђач не наступа са подизвођачем, образац се не попуњава.

# ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

У поступку доделу уговора за јавну набавку радова – ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА САЛИ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ), број ЈНППСОЈП – 3/2017, а на основу Јавног  позива објављеног на Порталу јавних набавки дана  19.07.2017.године, изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача.

- ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ- ВОДЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ  РАДОВА

| Назив : |  |
| --- | --- |
| Седиште : |  |
| Матични број: |  |
| Шифра делатности: |  |
| ПИБ: |  |
| Телефон: |  |
| Е – маил адреса: |  |
| Овлашћено лице : |  |
| Име и професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за потписивање и извршење уговора |  |
| Назив банке и Број рачуна: |  |
| Део уговора који извршава |  |

- ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- ПРАТЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА

| Назив : |  |
| --- | --- |
| Седиште : |  |
| Матични број: |  |
| Шифра делатности: |  |
| ПИБ: |  |
| Телефон: |  |
| Е – маил адреса: |  |
| Овлашћено лице : |  |
| Име и професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за потписивање и извршење уговора |  |
| Назив банке и Број рачуна: |  |
| Део уговора који извршава |  |

# У __________________________

# Дана____________2017. године

# ПОНУЂАЧ

# М.П.

______________________________

(потпис овлашћеног лица понуђача)

*Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Ако понуђач не наступа у зајеничкој понуди, образац се не попуњава.

# ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ—РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

| НАЗИВ НАРУЧИОЦА |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ |  |
| УЛИЦА И БРОЈ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |
| МЕСТО И ДАТУМ ИЗДАВАЊА ПОТВРДЕ |  |

На основу члана 77 став 2. тачка 2. алинеја 2) , а у вези члана 76. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/12) наручилац издаје

# П О Т В Р Д У

# Да је  понуђач _______________________________________________________________________________________________

За нас извршио радове ______________________________________________________________________________________ током  ____________________године у износу од ____________динара

Број уговора__________________________ од __________________године

(Напомена: дати прецизан опис радова  који су изведени и навести  датуме и број уговора)

# Потврада се издаје на захтев извођача __________________________________________________

ради учешћа у поступку доделе уговора о јавној набавци ЈНППСОЈП 3/2017   ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА САЛИ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ), и у друге сврхе се не може користити.

Да су подаци тачни својим потписом потврђује :

м.п.			законски заступник

Напомена:

Обрасце потврде копирати и доставити за све наручиоце наведене у обрасцу РЛ

# ОБРАЗАЦ РЛ

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

Вредност извршених радова у 2014,2015 и 2016 години . Такође навести лице за контакт и телефонске бројеве код назначених наручилаца.

| Р.Б. | РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ | ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ, БР. ТЕЛЕФОНА | Вредност извршених радова у 2014,2015 и 2016.години | - Број уговора за у 2014,2015 и 2016. години који су предмет јавне набавке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА: |

У СЛУЧАЈУ ВИШЕ РЕФЕРЕНЦИ ОБРАЗАЦ ТРЕБА КОПИРАТИ. Свака референтна набавка мора бити документована потврдом наручиоца на обрасцу потврда референтне листе.

Место и датум 			                          м.п.				           Понуђач

# ОБРАЗАЦ

# ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ПО ЧЛ.79. ЗЈН

| Назив понуђача – скраћено пословно име: |  |
| --- | --- |
| Правни облик: |  |
| Седиште понуђача: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Пуно пословно име понуђача: |  |
| Матични број: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив делатности: |  |
| ПИБ: |  |
| Назив банке и Број рачуна: |  |
| Телефон: |  |
| Е – маил адреса: |  |
| Овлашћено лице за потписивање уговора: |  |

На основу члана 79. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/15и 68/15) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу дајем

# И З Ј А В У

да се у _________________________(назив државе) у којој имам седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012, 14/15 и 68/15), те исту оверену пред надлежним органом ________________________(назив државе ) прилажем уз понуду за јавну набавку бр ЈНППСОЈП-3/2017, – радова – ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА САЛИ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ. Упознат сам са обавезом наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове изјаве.

# ПОНУЂАЧ

______________________________

м.п.                                             (потпис овлашћеног лица)

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КАО И ДА НЕМА ЗАБРАНА ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште понуђача: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Регистарски број: |  |
| Матични број: |  |
| Шифра делатности: |  |
| ПИБ: |  |
| Регистрски број пријаве за евиденцију обвезника ПДВ: |  |
| Овлашћено лице за потписивање уговора: |  |
| Назив банке и Број рачуна: |  |
| Телефон: |  |
| Е – маил адреса: |  |
| Место и датум: |  |

ПОНУЂАЧ___________________________________________________ Изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  да је приликом састављања понуде поштовао важеће прописе о заштити на раду, запошљавању, условима рада и заштити животне средине као и да нема забрана обављања делатности која је на снази у време подношења понуде   за јавну набавку радова - ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА САЛИ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ, ЈНППСОЈП 3/2017.

# У_________________________

# Дана_____________2017. Године

# ПОНУЂАЧ

______________________________

м.п.                                                          (потпис овлашћеног лица Понуђача)

# 9) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ , СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ПОНУЂАЧА ______________________________________________________ у поступку доделе уговора у јавној набавци радова

ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА САЛИ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ) ЈНППСОЈП  3/2017

| Врста трошка | Учешће у укупној цени, без ПДВ (у динарима) | Учешће у укупној цени са ПДВ ( у динарима) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Опрема и материјал |  |  |
| Радна снага |  |  |
| Увозне Дажбине |  |  |
| Транспортни трошкови |  |  |
| Трошкови утовара и истовара |  |  |
| Остали трошкови |  |  |
| СВЕГА (укупна цена без ПДВ-а) |  |  |
| ПДВ |  |  |
| СВЕГА )укупна цена са ПДВ-ом) |  |  |

М.П.                                   ____________________________

Потпис овлашћеног лица

Напомена: У наведеном обрасцу морају бити приказани основни елементи структуре цене.

Приказ структуре трошкова мора да докаже да цене у понуди покривају све  трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Образац се попуњава за укупну понуђену вредност понуде.

# УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНА

Сходно одредбама Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС,бр. 124/12,14/2015 и  68/2015) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл. Гласник РС бр. 88/2015)у обрасцу структуре цена морају бити приказани основни елементи структуре цене, као што су :

- појединачно сви трошкови који чине укупну цену из предрачуна  - техничке спецификације радова

- укупна цена са ПДВ-ом и без ПДВ-а

- Посебно исказани трошкови који чине укупну цену у динарима

- Процентуално учешће одређене врсте трошкова

# У делу 3 тачка 14 Конкурсне документације наручилац је дао начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди, уз прецизирање структуре цене, као на пример трошкова превоза , осигурања , као и евентуално неких

# 10) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Редни број | НАЗИВ ТРОШКОВА | ВРЕДНОСТ |
| --- | --- | --- |
| УКУПНО: |  |

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. ЗЈН) .

# У_________________________

# Дана_____________2017. године

# ПОНУЂАЧ

______________________________

м.п.                                                           (потпис овлашћеног лица Понуђача)

# 11) ТЕКСТ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште понуђача: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Регистарски број: |  |
| Матични број: |  |
| Шифра делатности: |  |
| ПИБ: |  |
| Регистрски број пријаве за евиденцију обвезника ПДВ: |  |
| Овлашћено лице за потписивање уговора: |  |
| Назив банке и Број рачуна: |  |
| Телефон: |  |
| Е – маил адреса: |  |
| Место и датум: |  |

ПОНУЂАЧ___________________________________________________ Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да наступам независно у упоступку набавке радова – ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА САЛИ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ), број ЈНППСОЈП 3/2017, без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима.

# У_________________________

# Дана_____________2017. Године

# ПОНУЂАЧ

______________________________

м.п.                                                          (потпис овлашћеног лица Понуђача)